別記様式2

｝の概要表

| 水源 | 専用・兼用 | 種別 | 地下ピット・床置き・その他（ ） | 有効水量（当該設備用） | ｍ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加圧送水装置 | ポンプ方式 ユニット型 | ポンプ、電動機 | 専用・兼用 | 口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力 |
|  |  |  | 電圧 | Ｖ | φ× Ｌ／min× ｍ× kw |
|  |  | 呼水装置 | 有 ・ 無 | 有効容量 | Ｌ | 減水警報の表示場所 |  |
|  |  | 起動用圧力タンク | 有 ・ 無 | 容 量 | Ｌ | ポンプ設置場所 |  |
|  | 高架水槽方式 | 有効落差 ｍ | 圧力水槽方式 | 加圧圧力 | MPa | 内容積 | ｍ3 |
| 屋内消火栓 | １号 個 | ２号 個 | 易操作性１号 個 | 合計 | 個 |
| 屋外消火栓 | 個 | ホース | 長さ ｍ 本 | 表示灯 | 専用 ・ 兼用 |
| 噴霧ヘッド | 標準放射量 Ｌ/min ・ 標準放射圧力 MPa ・ 放射角度 ° |
| 泡放出口 | フォームヘッド 個 ・ フォームウォータースプリンクラーヘッド 個 |
|  | 高発泡用泡放出口 個 ・ 泡ノズル 個 ・ その他（ ） 個 |
| 泡消火設備の方式 | 固定式（全域・局所） ・ 移動式 | 高発泡・低発泡 | 一斉開放弁 | Ａ 個 |
| 泡消火薬剤 | 種別 | たん白泡・合成界面活性剤・水成膜泡 | 貯蔵量 | Ｌ | 希釈容量濃度 | ％ |
|  | 混合方式 | 差圧混合方式 ・ 管路混合方式 ・ 圧入混合方式 ・ ポンプ混合方式 ・ その他（ ） |
| 放水 （出・射） 区域 | 区域数 区域 | 最大 | 放水（出・射）面積 ｍ2 | 放水（出・射）量 Ｌ/min | 放出体積 ｍ3 |
|  |  | 最小 | 放水（出・射）面積 ｍ2 | 放水（出・射）量 Ｌ/min | 放出体積 ｍ3 |
| 起動装置 | ポンプ起動方式 | 自火報発信機・専用スイッチ・起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他 |
|  | 起動感知方式 | スプリンクラーヘッド ・ 感知器 ・ その他（ ） | 手動式開放弁 |
| 自動警報装置 | 流水検知装置 Ａ 個 ・ 圧力検知装置 個 ・ その他 |
| 配 管 | 立上がり管口径 Ａ | 材質 | 専用・兼用 （ 設備） |
|  | 止水弁 | 逆止弁 | その他（ ） |
| ポンプ ブースター | ポンプ、電動機 | 口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力 | 補助水槽 |
|  |  | φ× Ｌ/min× ｍ× kw | ｍ3 |
|  |  | φ× Ｌ/min× ｍ× kw | ｍ3 |
| 電 源 | 常用電源 | 単相 ・ 三相 AC Ｖ 電灯回路 ・ 動力回路 |
|  |  | DC Ｖ AH | 充電方式 | トリクル ・ 浮動 | 使用別 | 専用・共用 |
|  | 非常電源 | 自家発電設備 | 単相 ・ 三相 AC ・DC Ｖ kVA | 使用別 | 専用・共用 |
|  |  | 蓄電池設備 | DC Ｖ AH | 充電方式 | トリクル ・ 浮動 | 使用別 | 専用・共用 |
|  |  | 非常電源専用受電設備 単相 ・ 三相 AC Ｖ |
| 配 線 | 常用電源回路 非常電源回路 警報回路 その他の回路 | 露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） IV電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） |
| そ の 他 |  |

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。

2　選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。